- 目的PURPOSE

  - 建立、实施、保持运行控制程序，确保可以有效应对风险和机遇，并实现环境和职业健康安全方针、目标指标及环境和职业健康安全管理方案，达到不断改善组织的环境和职业健康安全绩效的目的。

- 范围SCOPE

  - 适用于公司一切有可能影响EHS危害、风险的活动、生产和服务。从生命周期观点出发，考虑缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标指标的运行情况，建立相应的运行控制程序以及支持的操作规程。具体考虑：

    - 产品开发和研究：产品开发设计、新工艺应用、新材料应用、设备更新、技术开发和新、扩、改项目环境影响评价；

    - 生产活动：生产活动、动力运行、设备维修、包装、储运、运输、污染控制、污染物的治理和处置；

    - 管理：资源、能源、物料、物资管理、试验化验室管理、相关方的管理。

- 责任RESPONSIBILITIES

  - 各部门必须草拟并文件化所有为有效执行EHS管理体系相关的EHS管理规定、EHS工作指导书或有关的文件，EHS管理部将协助完成各相关文件。

  - 部门领导和人员应当负责确保程序和工作指导书得到执行和遵守。

  - 当执行运行操作规定和工作指导书时，各部门必须将EHS的要求传达给有关的内部和外部相关方。

- 参考文件REFERENCE

  - ISO 14001 环境管理体系要素8.1：运行策划和控制

  - ISO 14001环境管理体系要素6.1.2：环境因素

  - ISO45001职业健康安全管理体系要素7.4：沟通

  - ISO45001职业健康安全管理体系要素6.1.2：危险源辨识及风险和机遇的评价

  - ISO45001职业健康安全管理体系要素8.1：运行策划和控制

  - SA8000社会责任要素3：健康与安全

  - SA8000社会责任要素9.10：供应商和供应商的管理

- 定义DEFINITION

  - 环境因素：能与环境互相影响的公司活动、生产、服务的因素。

  - 环境影响：全部或部分由公司的活动、产品和服务，给环境造成的任何有害或有益的变化。

  - 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

  - 危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。

  - 风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

  - 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

  - 可承受的风险：根据用人单位的法律义务和EHS方针，已降至用人单位可接受的风险。

  - 生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

- 程序PROCEDURE

  - 运行控制

    - 公司需对过程建立和实施必要的运行策划和控制，通过消除危险源，不可行时尽可能将运行区域和活动的环境、职业健康和安全风险降低到合理可行的水平，以规范EHS管理。

    - 已经被确定为有潜在EHS风险以及偏离后可能造成重大EHS风险的运作，应采用如下控制层级来消除危险源和降低OH&S风险：

      - 消除危险源；

      - 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；

      - 采用工程控制和重新组织工作；

      - 采用管理控制，包括培训；

      - 使用适当的个体防护装备。

    - 根据需要公司应该建立管理规定、工作指导书，并且提供至各个相应的岗位，以指导操作。

    - 操作规定应当由相关部门草拟建立，EHS管理部等相关部门协助完成、完善，并且可能包括以下EHS领域：

      - 工艺操作和标准。

      - 化学品采购、存储、处理、搬运、输送和使用方法。

      - 泄漏和清理。

      - 废弃物产生、处理、存储和处置。

      - 大气排放

      - 废水管理和处理

      - 噪声和震动管理

      - 能源管理与节约

      - 用水管理与节约

      - 电力和危害能源

      - 断能上锁

      - 辐射管理

      - 生物危害管理

      - 工作许可证制度

      - 进入受限空间

      - 人机工程

      - 机械防护

      - 电动起重设备

      - 吊装作业

      - 火灾爆炸安全

      - 个人防护用品

      - 室内空气质量

      - 高低压力

      - 高温和低温作业

      - 照明

      - 滑、绊和跌落保护

      - 车辆和运输安全

      - 承包商安全

      - 实验室安全

      - 职业健康管理

      - 人机工效

      - 等等

    - 管理规定和作业指导书要明确规定操作程序、方法、要求，并形成必要记录。运行控制的基本要求：

      - 包括全过程的控制；

      - 考虑公司的实际情况，有效可行的惯例；

      - 明确制订运行要求和标准；

      - 包括责任部门、日常或定期检查监测要求。

    - 责任部门应明确自身职责，程序运行要求、标准和记录形式。

    - 与相关方有联系的部门，应将有关程序和要求通报相关方。

    - 各车间/部门应主动进行措施策划，改进工作条件（工作中的设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间等），使工作适应工作人员。

    - 为确保在公司的活动、产品和服务过程中，改善环境和职业健康安全绩效，应在以下几个方面建立运行控制程序：

      - 废水的控制

        - 总体的要求：源头控制、减少废水，实行清污分流、雨污分流。

        - 生产用水的控制:建立水循环系统，生产废水经污水处理站处理后循环回用；控制用水，使循环系统达到平衡。

        - 雨水、清下水：单独收集，经监测达标后排放；

        - 生活废水：单独收集后进市政污水管网统一处理；

        - 其它用水的控制:各种残渣、残液禁止倾倒入雨水管网，生活污水不允许用来清洗生产物品。

      - 废气的控制

        - 设备的选购、工艺改进；

        - 原材料的选用；

        - 废气排放源的控制；

        - 设备定期检测，保证高完好率；

        - 尽量将无组织排放改为有组织排放的方式。

      - 固体废物的控制

        - 贯彻“三化”原则，尽量减少其产生，加强综合利用，减污增效，实行无害化处理。

        - 固体废弃物存放场地的要求:存放位置正确，分类标识清楚，对危险废物存放应具有防雨、防流失、防泄漏的措施。

        - 固体废物的收集:有关部门将固体废弃物收集于有标识专用包装或场地，严禁不同性质的废物混放。

      - 固体废物处置、管理

        - 废物进行分类，可回收废物进行回收利用，不可回收废物分类收集后妥善处置。对于收购处理的相关方，对其运输、储存、利用情况应有所了解，杜绝可能给环境和职业健康安全造成危害和污染的相关方的收购。对生活垃圾，由环卫部门处理。对危险废物应按照环保部门指定的具有资质单位和场所合理处置。

      - 噪声的控制

        - 选购噪声符合规定要求的设备；

        - 安装时按图施工，设备基础一定要稳固可靠；

        - 调试时力求设备的动态平衡；

        - 操作者严格按照设备的操作规程进行操作；

        - 严格按照设备的管理制度组织设备维修和保养。

      - 新、改、扩建项目的控制

        - 可行性研究阶段的管理；

        - 设计阶段的管理；

        - 环保设备采购、运输的管理；

        - 施工阶段的管理；

        - 竣工验收管理。

      - 承包商/供应商管理

        - 由相应职能部门审查并识别与评价相关方环境因素和危害因素

        - 关于EHS保护的需求以及公司的EHS方针，应该传达给供应商和承包。

        - 对承包方及其工作人员可能引起EHS风险的活动实施管理和控制。

        - 公司的采购过程应规定和应用选择承包商的EHS准则。

        - 依照承包商/供应商管理规定执行。

      - 外包管理：

        - 应确定外包的只能和过程得到控制。组织应确定其外包安排符合法律法规和其他要求，并对外包过程和职能实际控制。

      - 能源资源管理

对水、电、汽及生产所用的原辅料等，应该：

        - 执行国家有关节能方针、政策、法规和标准；

        - 建立公司水、电、汽、消耗原料记录和统计台帐进行考核；

        - 做好能源综合平衡工作，降低消耗。

      - 化学品采购、运输、储存和使用

      - 变更管理

      - 特种设备管理

      - 消防安全管理

      - 许可作业制度管理

      - 员工教育培训管理

      - 电气安全管理

      - PPE管理

      - 建筑物防雷管理

      - 等等

  - 变更管理：

    - 变更（如技术、设备、设施、工作惯例和程序、设计规范、原材料、人员配备、标准或规则的变更）发生时，通过将引入工作环境中的新危险源和职业健康、安全风险尽可能减少来增强工作中的EHS管理。根据预期变更的性质，组织可以使用适当的方法（如设计评审）来评价变更的职业健康、安全风险。根据预期变更的性质，可以使用适当的方法（如设计评审）来评价变更的风险和机遇的变化。

    - 公司应建立实施和控制所策划的、影响OH&S绩效的临时性和永久性变更的过程。这些变更包括：

      - 新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务合过程的变更，包括：

工作场所的位置和周边环境，工作组织，工作条件、设备、工作人员数量。

      - 法律法规要求和其他要求的变更；

      - 有关危险源和OH&S风险的知识或信息的变更；

      - 知识和技术的发展。

公司应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。

    - 变更应考虑其产生的风险和机遇，并在变更策划前进行风险和机遇的分析。

    - 建设项目环境、安全和职业健康的三同时报批应及时变更。

    - 体系实施过程中，公司应评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除消除任何有害影响。

  - 采购

公司应建立、实施和保持过程，用于控制产品和服务的采购，以确保其符合OH&S管理体系。

    - 承包方

公司应与承包方协调其采购过程，以辨识危险源并评价和控制由下列方面所引起的OH&S风险：

      - 对组织造成影响的承包方的活动和运行；

      - 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行；

      - 对跟踪场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。

公司应确保承包方及其工作人员满足组织的OH&S管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的OH&S准则。

    - 外包

公司应确保外包的只能和过程得到控制。公司应确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，并于实现OH&S管理体系的预期结果项一致。组织应在OH&S管理体系内确定对这些职能和过程实施控制的类型和程度。

  - 为有效的执行EHS体系文件，所有适用的EHS管理规定和EHS作业指导书应当汇编成一清单以便查阅和参考，清单格式参见附录1和附录2。

- 记录RECORD

  - EHS运行控制规定清单

  - EHS工作指导书清单

- 附录文件ATTACHMENT

  - 附件1：EHS运行控制规定清单

  - 附件2：EHS工作指导书清单

附件1：EHS运行控制规定清单

EHS运行控制规定清单

Form：FEHSMS-8.1-1

| 序号 | 文件编号 | 文件描述 | 版本 | 执行日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：EHS工作指导书清单

EHS工作指导书清单

Form：FEHSMS-8.1-2

| 序号 | 文件编号 | 文件描述 | 版本 | 执行日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |