- 目的

  - 为了加强本单位对职业危害防护设施的管理，使职业病危害防护设施符合国家标准和要求，以控制、消除职业病危害因素，保障劳动者的健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的规定，制定本制度。

- 范围

  - 本制度适用于海正药业（杭州）有限公司。

- 职责

  - 工程装备部：负责防护设施的维护检修。

  - 各事业部、部门、车间：负责防护设施的使用维护培训。

- 参考文件

  - 《中华人民共和国职业病防治法》2018.12.29修正

  - 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令2020年第5号

- 定义

  - 无。

- 运行程序

  - 本制度所称的职业危害防护设施（以下称“防护设施”），是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的，采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业病危害对劳动者健康影响的装置和设备。

  - 工程装备部具体负责防护设施的维护检修，并建立防护设施技术档案：

    - 防护设施的技术文件（设计方案、技术图纸、各种技术参数等）；

    - 防护设施检测、评价和鉴定资料；

    - 防护设施的操作规程和管理制度；

    - 使用、检查和日常维修保养记录；

    - 职业卫生技术服务机构评价报告。

  - 各部门应当对员工进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训，指导劳动者正确使用职业病防护设施。

  - 不得擅自拆除或停用防护设施。

  - 防护设施发生故障时，应立即报工程装备部、EHS管理部，如因检修需要拆除的，应当采取临时防护措施，向劳动者配发防护用品，检修后及时恢复原状。经工艺改革已消除了职业病危害因素而需拆除防护设施的，应当经所在地同级监管部门确认，并在职业防治档案中做好记录。

- 记录

  - 无。

- 附录

  - 无。